## Slide 1
エアゾール式簡易消火具の一部の製品で 等
が発生しております。
廃棄処分などに関するお問い合せ先
ヤマトプロテック株式会社 お客様相談窓口 TEL：０１２０－８０１－０８４
※ 不明な点は消防局予防課までお問い合わせください。
消防局予防課 ℡：３２－４９０４
宮崎市消防局からのお知らせ
エアゾール式簡易消火具の不具合について
～廃棄処分の方法について～
破裂の危険があるエアゾール式簡易消火具は、消火薬剤を放射することで、容器内の圧力が下が
り破裂の危険が排除されます。詳しくは、別途ダウンロード先をご確認ください。
破裂事故
１ 対象製品
ヤマトプロテック株式会社製『ヤマトボーイKT』及び『FMボーイk』の一部の製品
（詳しくは別途ダウンロード先「まだある、どこかに！」をご確認ください。）
２ 不具合について
破裂の恐れのあるエアゾール式簡易消火具は、製造工程上の不具合により容器内面の腐食が進み破裂す
る可能性があります。また、事故の発生数は気温の上昇と共に増加する傾向が見受けられます。
３ 事故発生状況
平成２６年６月３０日現在、全国で事故の発生した本数は６，６６０本に達しています。
～宮崎市でも実際に事故が発生しています～
発生日時：平成２５年７月
発生場所：宮崎市内のアパート
破裂物品：エアゾール式簡易消火具『ヤマトプロテック製 「ヤマトボーイKT」 ロット番号KO３３１』
被 害：人的及び物的被害なし
【事故の概要】
夜中の２時ごろ、就寝中の居住者が爆発音に気付き、確認に向かったところ、台所に置いてあった
エアゾール式簡易消火具が破裂し、台所の周辺に消火具の粉が飛散していた。
Chart: 月別における発生件数累計（2005年～2013年7月現在）
| １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月
2005年～2013年 月別発生件数 | 232 | 240 | 296 | 427 | 626 | 755 | 717 | 843 | 711 | 536 | 388 | 254
『エアゾール式簡易消火具』の製品事故の状況
（2014年6月30日現在）