## 様式第13号（R4.4月～）
様式第13号
難病患者等日常生活用具給付意見書
氏 名 |  |  | 年 月 日生
生活の場所
在宅 ・ 入院中( 年 月 日に退院見込)
その他( )
疾患名
必要な日常生活用具
※用具名については裏面をご参照ください。
当該難病患者等については下記により上記の用具が必要であると診断する。
◆症状（日常生活用具を必要とする身体の状況等）
◆在宅で療養が可能な程度に症状が安定しているか否か。 （当面、在宅での療養が可能であると判断できるか。）
年 月 日
医療機関名
医師氏名

## 別表２（R4.4月～）
別表2
【令和４年４月1日】
種目 |  |  | 介護 優先 | 障がい及び程度 ※その他要件 |  | 性能 | 耐用 年数 | 基準 金額
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 |  | ○ | 在宅 | 寝たきりの状態にある難病患者等 | ベッドの高さや背部、脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。 ※マットレス、テーブル、落下防止柵は付属で可。ただし付属品のみの申請は不可。 | 8年 | 159200
| 特殊マット |  | ○ | 在宅 | 寝たきりの状態にある難病患者等 | 次のような性能を有するものであること。 ①褥蒼の防止 ②失禁等による汚染や損耗が防止できる機能を有する （ビニール等で加工したものを含む） | 5年 | 25000
| 特殊尿器 |  | ○ | 在宅 | 自力で排尿できない難病患者等 | 尿が自動的に吸引されるもので難病患者または介護者が容易に使用しえるもの。 | 5年 | 67000
| 体位変換器 |  | ○ | 在宅 | 寝たきりの状態にある難病患者等 | 介助者が難病患者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。 | 5年 | 15000
| 移動用リフト |  | ○ | 在宅 | 下肢又は体幹機能に障がいのある難病患者等 | 天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 4年 | 200000
| 訓練用ベッド |  |  | 在宅 | 下肢又は体幹機能に障がいのある難病患者等 | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの。 ※マットレス、テーブル、落下防止柵は付属で可。ただし付属品のみの申請は不可。 | 8年 | 159200
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 |  | ○ | 在宅 | 入浴に介助を要する難病患者等 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助できる用具。 | 8年 | 90000
| 便器 |  | ○ | 在宅 | 常時介護を要する難病患者等 | 手すりをつけることができる。ただし、取り替えにあたり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 4450
| 歩行補助杖 （T字状・棒状のつえ） |  |  | 下肢が不自由な難病患者等 |  | T字状、棒状のつえで夜光材付、外装に白色又は黄色ラッカー使用も含む。 | ３年 | 4460
| 移動・移乗支援用具 |  | ○ | 在宅 | 下肢が不自由な難病患者等 | 次のような性能を有するものであること。 ①本人の身体機能の状態を十分踏まえ、必要な強度と安定性を有するもの。 ②転倒予防、立ち上がり動作の補助、移動動作の補助、段差解消等が目的のもの。 ただし、住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 60000
| 特殊便器 |  | ○ | 在宅 | 上肢機能に障がいのある難病患者等 | 温水温風を出し得るもの。ただし、取り替えにあたり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 135000
| 自動消火器 |  |  | 在宅 | 火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消化液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。 | 8年 | 28700
| 自家発電機・外部バッテリー | 人工呼吸器 |  | 在宅 | 人工呼吸器を装着している難病患者等 | 自家発電機…ガソリン又はガスボンベ等で作動する、正弦波出力が可能なもの。 外部バッテリー…正弦波出力が可能で、定格出力が300W以上のもの。 たん吸引器用においては２００Ｗ以上のもの。 ※自家発電機または外部バッテリーのいずれか1種目のみ申請可能。 | 10年 | 100000
|  | たん吸引器 |  |  | たん吸引器を使用している難病患者等 |  |  | 50000
在宅療養等支援用具 | 電気式たん吸引器 |  |  | 在宅 | 呼吸器機能に障がいのある難病患者等 | 難病患者等または介護者が容易に使用し得るもの。 | 5年 | 56400
| ネブライザー （吸入器） |  |  | 在宅 | 呼吸器機能に障がいのある難病患者等 | 難病患者等または介護者が容易に使用し得るもの。 | 5年 | 36000
| 動脈血中酸素飽和度測定器 （パルスオキシメーター） |  |  | 在宅 | 人工呼吸器を装着している難病患者等 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの。 | 5年 | 157500
情報・意思疎通支援用具 | 暗所視支援眼鏡 |  |  | 在宅 | 視覚に障がいのある難病患者等 ※原則、学齢期以上で、当該装置により日常生活における行動範囲及び社会参加の機会が拡大すると医師意見書により認められる者（児）。 | 主に夜盲症、視野狭窄症状に対しての機能を有しており、暗所映像の鮮明化、広角表示によりこれら症状への対応を行うもの。 | ８年 | 395000
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 |  | 宮崎市重度障がい者住宅改修費助成事業実施要綱に準ずる