警報装置等の内容 庫外貯蔵所と監視所が40ｍ以上である場合は警鳴装置を設置すること。 （自動警報装置の内容） ① 型 式 ② 警報部の音量 デシベル ③ 作動方法 開閉式、振動式、感音式、その他 ④ 庫内電流 ミリアンペア ⑤ 本体（警報部）の設置場所 ⑥ 回路の設置状況及び切断した場合の作動の有無 ⑦ 作動状況のテスト装置 ⑧ 保安装置の種類 （警鳴装置の内容） ① 型 式 ② 庫内電流 ミリアンペア ③ 保安装置の種類 ④ 作動方法 開閉式、振動式、感音式、その他 ⑤ 警報及び警鳴部音量 デシベル ⑥ 回路の設置状況及び切断した場合の作動の有無 ⑦ 本体（警報部）及び警鳴部の設置場所 警 報 部 警 鳴 部 ⑧ 作動状況のテスト装置 ⑨ その他