様式第２号（その１）　　　　　　　特定施設整備項目表（建築物用）

| 施設の名称 |  |
| --- | --- |
| 施設の所在地 |  |
| 記入方法 | １ 「適合の状況」欄は、該当する方を○で囲み、又は該当する数値等を記入してください。該当するものがないときは、記入しないでください。 ２ ※の欄には、記入しないでください。 |
| 整 備 箇 所 | 整 備 基 準 の 内 容 | 適合の状況 | ※ |
| １ 出入口 | (1) 建物出入口 | ア 幅は、内法８０ｃｍ以上 | cm |  |
|  |  | イ 戸は、自動又は車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造 | 適 | 否 |  |
|  |  | ウ 車いす使用者の通過に支障となる段の除去 | 適 | 否 |  |
|  |  | エ 戸の周囲を水平とし、戸を手前に引く場合は車いす寄せスペースの設置 | 適 | 否 |  |
|  |  | オ 床の表面は、滑りにくい仕上げ | 適 | 否 |  |
|  | (2) 駐車場出入口 | ア 幅は、内法８０ｃｍ以上 | cm |  |
|  |  | イ 戸は、自動又は車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造 | 適 | 否 |  |
|  |  | ウ 車いす使用者の通過に支障となる段の除去 | 適 | 否 |  |
|  |  | エ 戸の周囲を水平とし、戸を手前に引く場合は車いす寄せスペースの設置 | 適 | 否 |  |
|  |  | オ 床の表面は、滑りにくい仕上げ | 適 | 否 |  |
|  | (3) 内部出入口 | ア 幅は、内法８０ｃｍ以上 | cm |  |
|  |  | イ 戸は、自動又は車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造 | 適 | 否 |  |
|  |  | ウ 車いす使用者の通過に支障となる段の除去 | 適 | 否 |  |
|  |  | エ 戸の周囲を水平とし、戸を手前に引く場合は車いす寄せスペースの設置 | 適 | 否 |  |
|  |  | オ 床の表面は、滑りにくい仕上げ | 適 | 否 |  |
| ２ 廊下等 | (1) 仕上げ | 表面は、滑りにくい仕上げ | 適 | 否 |  |
|  | (2) 段の構造 | ア 手すりの設置 | 有 | 無 |  |
|  |  | イ 回り段を設けない | 適 | 否 |  |
|  |  | ウ 表面は滑りにくい仕上げ | 適 | 否 |  |
|  |  | エ 識別しやすく、つまずきにくい踏面の構造 | 適 | 否 |  |
|  |  | オ 段の上端に近接する踊り場、廊下等に注意喚起用床材の敷設 | 有 | 無 |  |
|  | (3) 建物出入口、駐車場出入口から建物内部出入口に至る経路の廊下等の構造 | ア 幅員は、内法１２０ｃｍ以上 | cm |  |
|  |  | イ 末端部分及び５０ｍ以内ごとに車いすの転回用のスペースの確保 | 適 | 否 |  |
|  |  | ウ 高低差がある場合の措置 | ① 傾斜路及び踊り場の設置(「有」の場合は、(5)に記入) | 有 | 無 |  |
|  |  |  | ② 車いす使用者用特殊構造昇降機の設置(「有」の場合は、(5)は記入不要) | 有 | 無 |  |
|  |  | エ 出入口等に接する部分の水平の確保 | 適 | 否 |  |
|  | (4) 視覚障害者の 誘導 | 受付等まで誘導用床材の敷設又は音声による視覚障害者を誘導する装置等の設置 | 有 | 無 |  |
|  | (5) 傾斜路及び踊り場の構造 | ア 幅は、内法１２０ｃｍ以上（段を併設する場合は、９０ｃｍ以上） | cm |  |
|  |  | イ 勾配は、１／１２以下（高低差１６ｃｍ以下の場合は、１／８以下） | １／ |  |
|  |  | ウ 高低差７５ｃｍ以内ごとに踏幅１５０cm以上の踊り場の設置 | 適 | 否 |  |
|  |  | エ 表面は、滑りにくい仕上げ | 適 | 否 |  |
|  |  | オ 傾斜路の手すりの設置 | 有 | 無 |  |
|  |  | カ 踊り場、廊下等と識別しやすい色 | 適 | 否 |  |
|  |  | キ 傾斜路の上端に近接する踊り場、廊下等に注意喚起用床材の敷設 | 有 | 無 |  |
| ３ 階段 | 不特定かつ多数の者が利用し直接地上へ通じる階段 | ア 手すりの設置 | 有 | 無 |  |
|  |  | イ 主たる階段に回り段を設けない | 適 | 否 |  |
|  |  | ウ 表面は、滑りにくい仕上げ | 適 | 否 |  |
|  |  | エ 識別しやすく、つまずきにくい踏面の構造 | 適 | 否 |  |
|  |  | オ 階段の上端に近接する踊り場、廊下等に注意喚起用床材の敷設 | 有 | 無 |  |
| ４ エレベーター | (1) エレベーターの設置 | 不特定かつ多数の者が利用し、直接地上へ通じる出入口がない階を有し、かつ、床面積の合計が２０００㎡以上のもののエレベーターの設置 | 有 | 無 |  |
|  | (2) エレベーターの構造（自動車車庫にあってはア～エカキケ、共同住宅にあってはアイエカキケに定める構造） | ア かごの床面積１．８３㎡以上（共同住宅等で鏡を設ける場合は、１．５９㎡以上） | ㎡ |  |
|  |  | イ かごの奥行き１３５ｃｍ以上 | cm |  |
|  |  | ウ 車いすの転回に支障のないかごの平面形状 | 適 | 否 |  |
|  |  | エ かご内にかごの停止予定階及び現在位置の表示装置の設置 | 有 | 無 |  |
|  |  | オ かご内に到着階及び戸の開閉を音声で知らせる装置の設置 | 有 | 無 |  |
|  |  | カ かご及び昇降路の出入口の幅８０cm以上 | cm |  |
|  |  | キ かご内及び昇降ロビーの車いす使用者が利用しやすい位置に制御装置の設置 | 有 | 無 |  |
|  |  | ク かご内及び乗降ロビーの視覚障害者が円滑に操作できる構造の制御装置の設置 | 有 | 無 |  |
|  |  | ケ 乗降ロビーの幅及び奥行きは、内法１５０ｃｍ以上 | 適 | 否 |  |
|  |  | コ 乗降ロビーに昇降方向を知らせる装置又はかご内の音声で知らせる装置の設置 | 有 | 無 |  |
| ５ 便所 | (1) 車いす使用者用便房の構造 | ア 車いす使用者が円滑に利用できる床面積の確保、かつ、腰掛便座、手すり等の適切な配置 | 適 | 否 |  |
|  |  | イ 床の表面は、滑りにくい仕上げ | 適 | 否 |  |
|  |  | ウ 便房及び便房のある便所の出入口の幅は、内法８０ｃｍ以上 | cm |  |
|  |  | エ 便房及び便房のある便所の出入口の戸は、車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造 | 適 | 否 |  |
|  |  | オ 洗面器を設ける場合 | ① 洗面器の下部に車いす使用者が利用しやすい空間の設置 | 適 | 否 |  |
|  |  |  | ② 水栓器具は、操作が容易なレバー式、光感知式等 | 適 | 否 |  |
|  |  | カ 車いす使用者用便房を設置した旨の表示 | 有 | 無 |  |
|  | (2) 小便器 | 男子用小便器を設ける場合は、床置式小便器の設置 | 有 | 無 |  |
|  | (3) 不特定かつ多数の者の利用する便房 | 使用の有無を明らかにできる構造 | 適 | 否 |  |
| ６ 駐車場 | (1) 車いす使用者駐車施設 | 車いす使用者駐車施設の設置 | 台 |  |
|  | (2) 車いす使用者駐車施設の構造 | ア 車いす使用者駐車施設に通じる出入口から距離が短い位置に設置 | 適 | 否 |  |
|  |  | イ 幅は、３５０ｃｍ以上 | cm |  |
|  |  | ウ 車いす使用者用駐車施設である旨の表示 | 有 | 無 |  |
|  | (3) 駐車場出入口から車いす駐車施設に至る通路 | ア 表面は、滑りにくい仕上げ | 適 | 否 |  |
|  |  | イ 段を設ける場合の段の構造 | ① 手すりの設置 | 有 | 無 |  |
|  |  |  | ② 回り段を設けない | 適 | 否 |  |
|  |  |  | ③ 表面は、滑りにくい仕上げ | 適 | 否 |  |
|  |  |  | ④ 識別しやすく、つまずきにくい踏面の構造 | 適 | 否 |  |
|  |  | ウ 通路の構造は、７の(１)から(３)までに定める構造 | 適 | 否 |  |
| ７ 敷地内の通路 | (1) 仕上げ | 表面は、滑りにくい仕上げ | 適 | 否 |  |
|  | (2) 段の構造 | ア 手すりの設置 | 有 | 無 |  |
|  |  | イ 回り段を設けない | 適 | 否 |  |
|  |  | ウ 表面は、滑りにくい仕上げ | 適 | 否 |  |
|  |  | エ 識別しやすく、つまずきにくい踏面の構造 | 適 | 否 |  |
|  | (3) 建物出入口又は駐車場出入口から道等又は車いす駐車施設に至るそれぞれ１以上の経路の通路の構造 | ア 幅員は、１２０ｃｍ以上 | cm |  |
|  |  | イ 高低差がある場合の措置 | ① 傾斜路及び踊り場の設置(「有」の場合は、(５)に記入) | 有 | 無 |  |
|  |  |  | ② 車いす使用者用特殊構造昇降機の設置(「有」の場合は、(５)は記入不要) | 有 | 無 |  |
|  | (4) 建物出入口から道等に至る１以上の通路の構造 | ア 誘導用床材の敷設又は音声により視覚障害者を誘導する装置等の設置 | 有 | 無 |  |
|  |  | イ 車路に接する部分、車路と交差する部分並びに傾斜路及び段の上端に近接する敷地内の通路及び踊り場に注意喚気用床材の敷設 | 有 | 無 |  |
|  | (5) 敷地内通路に設けられる傾斜路及び踊り場の構造 | ア 幅は、内法１２０ｃｍ（段を併設する場合は、９０ｃｍ）以上 | cm |  |
|  |  | イ 勾配は、１／１２(高低差１６cm以下の場合は、１／８)以下 | １／ |  |
|  |  | ウ 高低差７５ｃｍ以内ごとに踊り場（踏幅１５０ｃｍ以上）の設置 | 適 | 否 |  |
|  |  | エ 表面は、滑りにくい仕上げ | 適 | 否 |  |
|  |  | オ 傾斜路の手すりの設置 | 有 | 無 |  |
|  |  | カ 踊り場、廊下等と識別しやすい色 | 適 | 否 |  |
|  |  | キ 傾斜路の上端に近接する踊り場、廊下等に注意喚起用床材の敷設 | 有 | 無 |  |
|  | (6）排水溝を設ける場合の溝ふた | ア 表面は、滑りにくい仕上げ | 適 | 否 |  |
|  |  | イ 車いすのキャスター、つえ等が落ち込まない構造 | 適 | 否 |  |
| ８ 客席及び観覧席 | (1) 車いす使用者用 席 | 興行施設、集会施設及び体育施設で、用途面積が1000㎡以上のもので固定式の客席又は観覧席を設ける場合は、車いす使用者用席を１以上設置 | 席 |  |
|  | (2) 車いす使用者用席の構造 | ア 幅８５ｃｍ以上、奥行き１１０ｃｍ以上 | cm |  |
|  |  | イ 床は、水平の確保 | 適 | 否 |  |
|  |  | ウ 前面及び側面には、必要に応じて落下防止の措置 | 適 | 否 |  |
|  | (3) 室の出入口から車いす使用者席に至る１以上の通路の構造 | ア 幅は、内法１２０ｃｍ以上 | cm |  |
|  |  | イ 高低差がある場合の傾斜路及び踊場の構造 | ① 幅は、内法１２０ｃｍ(段を併設する場合は、９０ｃｍ)以上 | cm |  |
|  |  |  | ② 勾配は、１／１２(高低差１６ｃｍ以下の場合は、１／８)以下 | １／ |  |
|  |  |  | ③ 高低差７５ｃｍ以内ごとに踏幅１５０ｃｍ以上の踊り場の設置 | 適 | 否 |  |
|  |  |  | ④ 表面は、滑りにくい仕上げ | 適 | 否 |  |
|  |  |  | ⑤ 手すりの設置 | 有 | 無 |  |
|  | (4）聴覚障害者の利用に配慮した設備 | 興行施設及び集会施設で、１，０００席以上の固定式の客席を有するものに設置 | 有 | 無 |  |
| ９ 客室 | (1) 車いす使用者が円滑に利用できる客室(宿泊施設で50室以上の客室を有するもの) | ア 出入口の構造 | ① 幅は、内法８０ｃｍ以上 | cm |  |
|  |  |  | ② 戸は、自動又は車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造 | 適 | 否 |  |
|  |  |  | ③ 車いす使用者の通過に支障となる段の除去 | 適 | 否 |  |
|  |  |  | ④ 戸の周囲を水平とし、戸を手前に引く場合は車いす寄せスペースの設置 | 適 | 否 |  |
|  |  |  | ⑤ 床の表面は、滑りにくい仕上げ | 適 | 否 |  |
|  |  | イ 車いす使用者が円滑に利用できる十分な床面積の確 保 | 適 | 否 |  |
|  |  | ウ コンセント、スイッチ、収納棚等は、車いすでの使用に適する高さ及び位置 | 適 | 否 |  |
|  |  | エ 客室内部の便所の構造 | ① 車いす使用者が円滑に利用できる床面積の確保、かつ、腰掛便座、手すり等の適切な配置 | 適 | 否 |  |
|  |  |  | ② 床の表面は、滑りにくい仕上げ | 適 | 否 |  |
|  |  |  | ③ 出入り口の幅は、内法80ｃｍ以上 | cm |  |
|  |  |  | ④ 戸は、車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造 | 適 | 否 |  |
|  |  |  | 洗面器を設置する場合 洗面器の下部に車いす使用者 が利用しやすい空間の設置 | 適 | 否 |  |
|  |  |  | (b) 水栓器具は、操作が容易なレバー式、光感知式等 | 適 | 否 |  |
|  |  | オ 客室内部の浴室の構造 | ① 出入口の構造 | cm |  |
|  |  |  | (a) 幅は、内法80ｃｍ以上 |  |  |
|  |  |  | (b) 戸は、自動又は車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造 | 適 | 否 |  |
|  |  |  | (c) 車いす使用者の通過に支障となる段の除去 | 適 | 否 |  |
|  |  |  | (d) 戸の周囲を水平とし、戸を手前に引く場合は車いす寄せスペースの設置 | 適 | 否 |  |
|  |  |  | (e) 床の表面は、滑りにくい仕上げ | 適 | 否 |  |
|  |  |  | ② 車いす使用者が円滑に利用できる十分な床面積の確保 | 適 | 否 |  |
|  |  |  | ③ 浴槽の上端までの高さは、車いす使用者の利用に配慮 | 適 | 否 |  |
|  |  |  | ④ 床の表面は、濡れても滑りにくい仕上 げ | 適 | 否 |  |
|  |  |  | ⑤ 手すりの適切な配置 | 適 | 否 |  |
|  |  |  | ⑥ 水栓器具は、操作が容易なもの | 適 | 否 |  |
|  | (2) 聴覚障害者が円滑に利用できる客室(50室以上の客室を有するもの) | ア 屋内信号灯等の情報伝達装置の設置 | 有 | 無 |  |
|  |  | イ 光等による非常警報装置の設置 | 有 | 無 |  |
| 10 浴室及び脱衣室 | 浴室及び脱衣室の構造(社会福祉施設及び宿泊施設(50室以上の客室を有するもの)) | ア 出入口の構造 | ① 幅は、内法80ｃｍ以上 | cm |  |
|  |  |  | ② 戸は、自動又は車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造 | 適 | 否 |  |
|  |  |  | ③ 車いす使用者の通過に支障となる段の除去 | 適 | 否 |  |
|  |  |  | ④ 戸の周囲を水平とし、戸を手前に引く場合は車いす寄せスペースの設置 | 適 | 否 |  |
|  |  |  | ⑤ 床の表面は、滑りにくい仕上げ | 適 | 否 |  |
|  |  | イ 車いす使用者が円滑に利用できる十分な床面積の確保 | 適 | 否 |  |
|  |  | ウ 1以上の浴槽の上端までの高さは、車いす使用者の利用に配慮 | 適 | 否 |  |
|  |  | エ 床の表面は、濡れても滑りにくい仕上げ | 適 | 否 |  |
|  |  | オ 手すりの適切な配置 | 適 | 否 |  |
|  |  | カ 水栓器具は、操作が容易なもの | 適 | 否 |  |
| 11 シャワー室及び更衣室 | シャワー室及び更衣室の構造(体育施設で用途面積が1000㎡以上のもの) | ア 出入口 | ① 幅は、内法80ｃｍ以上 | cm |  |
|  |  |  | ② 戸は、自動又は車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造 | 適 | 否 |  |
|  |  |  | ③ 車いす使用者の通過に支障となる段の除去 | 適 | 否 |  |
|  |  |  | ④ 戸の周囲を水平とし、戸を手前に引く場合は車いす寄せスペースの設置 | 適 | 否 |  |
|  |  |  | ⑤ 床の表面は、滑りにくい仕上げ | 適 | 否 |  |
|  |  | イ 車いす使用者が円滑に利用できる十分な床面積の確保 | 適 | 否 |  |
|  |  | ウ 床の表面は、濡れても滑りにくい仕上げ | 適 | 否 |  |
|  |  | エ 手すり、腰掛台等の適切な配置 | 適 | 否 |  |
|  |  | オ 操作の容易な水栓器具の設置 | 適 | 否 |  |
| 12 洗面所 | (1) 洗面所の構造 | ア 出入口の構造 | ① 幅は、内法80ｃｍ以上 | cm |  |
|  |  |  | ② 戸は、自動又は車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造 | 適 | 否 |  |
|  |  |  | ③ 車いす使用者の通過に支障となる段の除去 | 適 | 否 |  |
|  |  |  | ④ 戸の周囲を水平とし、戸を手前に引く場合は車いす寄せスペースの設置 | 適 | 否 |  |
|  |  |  | ⑤ 床の表面は、滑りにくい仕上げ | 適 | 否 |  |
|  |  | イ 車いす使用者が円滑に利用できる十分な床面積の確保 | 適 | 否 |  |
|  |  | ウ 床の表面は濡れても滑りにくい仕上げ | 適 | 否 |  |
|  | (2) 洗面器の構造 | ア 洗面器の下部に車いす使用者が利用しやすい空間の設置 | 適 | 否 |  |
|  |  | イ 水栓器具は、操作が容易なレバー式、光感知式等 | 適 | 否 |  |
| 13 授乳及びおむつ交換の場所 | 授乳及びおむつ交換場所の設置 | 興行施設、集会施設、物品販売施設、社会福祉施設(母子関係施設に限る。)、教育施設(研修所を除く。)及び公共交通機関の施設で、用途面積が2,000㎡以上のものに円滑に授乳及びおむつ交換ができる場所の設置。 | 有 | 無 |  |
| 14 レジ通路及び改札口 | レジ通路及び改札口の構造 | ア 幅は、内法80ｃｍ以上 | cm |  |
|  |  | イ 車いす使用者が通過するために必要な水平面の確 保 | 適 | 否 |  |
| 15 公衆電話台 | 公衆電話台の構造 | 車いす使用者が利用しやすい高さ及び下部空間の確保 | 適 | 否 |  |
| 16 券売機 | 券売機の構造(公共交通機関の施設に設けるもの) | ア 車いす使用者の利用しやすい金銭投入口及び操作ボタンの高さ | 適 | 否 |  |
|  |  | イ 点字による表示 | 有 | 無 |  |
| 17 受付カウンター又は記載台 | 受付カウンター又は記載台の構造 | 車いす使用者が利用しやすい高さ及び下部空間の確保 | 適 | 否 |  |
| 18 案内標示板 | 案内標示板の構造 | 高齢者、障害者等に配慮した高さ、図柄、文字の大きさ、色彩等 | 適 | 否 |  |
| 19 緊急時の設備 | 緊急時の設備の構造 | 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第26条第1項の規定により避難口誘導灯を設置する防火対象物で、用途面積が1000㎡以上の対象施設に点滅型誘導音付誘導灯その他視覚障害者及び聴覚障害者に配慮した誘導灯の設置 | 有 | 無 |  |