## 工事監理報告書 (中間)
様式8号の3
（第1面）
中間検査の申請に関する工事監理報告書
記載の事項は、事実に相違ありません。 | [22 empty] | 年 |  |  | 月 |  | 日
工事監理者 | [5 empty] | （ |  | ）級建築士 |  |  |  |  | 第 |  |  |  |  | 号 | [8 empty] | 印
工事施工者 | [5 empty] | （ |  | ）級建築士 |  |  |  |  | 第 |  |  |  |  | 号 | [8 empty] | 印
[6 empty] | （ |  | ）級施工管理技士 |  |  |  |  | 第 |  |  |  |  | 号
建築主の住所及び氏名 | [5 empty] | 住所
氏名
工事名称
確認・計画変更 年月日/番号 | [9 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  | H
建築場所（敷地の地名地番） | [5 empty] | 宮崎市
工事施工者の許可番号、 住所及び氏名 | [5 empty] | （大臣 |  |  | □ |  |  |  | 知事） |  | （□特定 |  |  |  | □一般） | 第 | [7 empty] | 号
住所
氏名
工事期間 | [5 empty] | 自 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  | 至 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
建築概要 |  |  |  | 用途 | [12 empty] | 構造
|  |  |  | 階数 |  |  | 地上 |  |  |  | 階 | 地下 |  |  |  | 階 | 延床面積
|  |  |  | 中間検査面積 | [11 empty] | ㎡ | [11 empty] | （１階床面積＋２階床面積）
月日 |  | 天気/最低気温 |  |  | 報告事項 | [6 empty] | 報告事項詳細 | [13 empty] | 資料 | 写真
地盤、敷地の確認
縄張り検査
杭芯検査
試験掘り確認
杭施工立会い
杭芯ずれ確認
基礎配筋検査
地中梁配筋検査
埋め戻し確認
ｺﾝｸﾘｰﾄ受入れ検査立会い
土間配筋検査
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ受入れ検査立会い
１階柱、壁配筋検査
２階梁、床配筋検査
（第2面）
工事種別 |  | 項目 |  |  |  | 根拠条項等 |  |  | 確認項目 | [11 empty] | 監理者 |  |  |  |  | 施工者
仮設工事 |  | 施工 |  | 敷地の状況 |  | 法19 |  |  | 敷地の状況、境界石等の位置、隣地との高低差 | [11 empty] | 立会・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
|  |  |  | ベンチマーク |  | 法19 |  |  | 設置状態、位置、高さ | [11 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
|  |  |  | 敷地と道路との関係 |  | 法42 |  |  | 道路幅員（２項道路のｾｯﾄﾊﾞｯｸ） | [11 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[6 empty] | 法43 |  |  | 接道長さ（許可通路のｾｯﾄﾊﾞｯｸ） | [11 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
|  |  |  | 縄張り |  | （法54） |  |  | 建築物の位置、配置（外壁後退） | [11 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
土工事 |  | 材料 |  | 埋戻し土、盛土 |  |  |  |  | 種類、土質 | [11 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
|  | 施工 |  | 根切り |  |  |  |  | 根切り底の深さ、状態、排水（雨水、湧き水等） | [11 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
|  |  |  | 埋戻し、盛土 |  |  |  |  | 締固め工法、転圧厚さ、余盛高さ | [11 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
地業工事 |  | 材料 |  | 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭等 |  | 令38 |  |  | 製造所名、規格、品質、種類、径、長さ、 | [11 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
先端補強筋、標尺表示
|  |  |  | 場所打ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 |  | 令93 |  |  | 鉄筋（規格、種類、径、品質） | [11 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[6 empty] | 令91 |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ（材料、打設方法、受入検査、圧縮試験） | [11 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
|  |  |  | 砂利、砂、 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 令37 |  |  | 砂利（規格、種類、粒度）、砂（種類、粒度） | [11 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[6 empty] | 令91 |  |  | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ（配合報告書、強度、ｽﾗﾝﾌﾟ） | [11 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
|  | 施工 |  | 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭地業及び鋼杭地業 |  |  |  |  | 共通 | 資格（溶接技能者） | [10 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[6 empty] | 令92 |  |  |  | 継手の状況 | [10 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[6 empty] | 令38 |  |  |  | 杭頭の処理、補強筋 | [10 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[10 empty] | 杭の位置（偏心、杭頭高さ） | [10 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[6 empty] | 法68の10 |  |  | 打込工法 | ﾌﾟﾚﾎﾞｰﾘﾝｸﾞの併用の場合（掘削深さ、ｵｰｶﾞ-径、ｵｰｶﾞｰの垂直度、支持地盤、支持地盤根入深さ） | [10 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[10 empty] | 建入れ（垂直度） | [10 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[10 empty] | 落下高さ、打撃回数、貫入量、高止り量、 ﾘﾊﾞｳﾝﾄﾞ量、支持力 | [10 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[6 empty] | 法68の10 |  |  | セメントミルク工法 | ｵｰｶﾞｰ、杭本体の垂直度 | [10 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[10 empty] | 支持地盤、ｵｰｶﾞｰの支持地盤根入深さ | [10 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[10 empty] | 安定液（濃度） | [10 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[10 empty] | 根固め液（水セメント比、浸透、注入量管理試験) | [10 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[10 empty] | 杭周囲固定液（浸透、注入量、管理試験） | [10 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[6 empty] | 法68の10 |  |  | 特定埋込杭工法（認定を受けた条件、資格者） | [11 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
|  |  |  | 場所打ｺﾝｸﾘｰﾄ杭地業 |  |  |  |  | 資格（基礎施工士） | [11 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[6 empty] | 令38 令73 令92 |  |  | 鉄筋かごの組立（径、本数、長さ、間隔、帯筋 | [11 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
継手長さ、ｽﾍﾟｰｻｰ、補強ﾘﾝｸﾞ、溶接）
[9 empty] | 位置、深さ、径、支持地盤、支持地盤への根入 | [11 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[9 empty] | ｽﾗｲﾑ処理、ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 | [11 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
|  |  |  | 砂利・砂及び捨てｺﾝｸﾘｰﾄ地業 |  |  |  |  | 敷均し、締固め（使用機器,１層毎の転圧厚さ） | [11 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[9 empty] | 砂利、砂の仕上げ（高さ、厚さ、平坦さ） | [11 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[9 empty] | ｺﾝｸﾘｰﾄ仕上げ（高さ、厚さ、平坦さ） | [11 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
|  | 試験 |  | 地盤の載荷試験 |  | 令93 |  |  | 載荷時間、沈下量、最大荷重、許容支持力 | [11 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
改良地盤 |  | 材料 |  | 攪拌翼 |  |  |  |  | 攪拌翼の径 | [11 empty] | 計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
|  |  |  | シャフト |  |  |  |  | シャフト形状 | [11 empty] | 立会・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
|  |  |  | 固化材 |  |  |  |  | 材料の種類、量 | [11 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
|  | 施工 | [6 empty] | 改良地盤位置検査 | [11 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[9 empty] | 鉛直 | [11 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[9 empty] | 掘削深度 | [11 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[9 empty] | 固化材単位吐出量 | [11 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[9 empty] | 軸回転数 | [11 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[9 empty] | 貫入速度 | [11 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[9 empty] | 引き上げ速度 | [11 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
|  | 試験 | [6 empty] | 強度確認 | [11 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
※この様式（第2面から第4面まで）中、「法」とは建築基準法を、「令」とは建築基準法施工令を、「省令」とは建築基準法施工規則
のことをいう。
（第3面）
工事種別 |  | 項目 |  |  |  | 根拠条項等 |  |  | 確認項目 | [11 empty] | 監理者 |  |  |  |  | 施工者
鉄筋工事 |  | 材料 |  |  |  | 令96 |  |  | 鉄筋（規格、種類、径、品質証明） | [11 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[6 empty] | 令79 |  |  | ｽﾍﾟｰｻｰ（材質、形状、寸法） | [11 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[6 empty] | 令96 |  |  | 溶接金網（規格、径、網目の形状、寸法） | [11 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
|  | 施工 |  | 配筋 |  | 令73 令77 |  |  | 柱 | 主筋 |  | 寸法、径、本数、 | [8 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[12 empty] | ２段筋 | [8 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[12 empty] | 最下階の基礎との定着 | [8 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[12 empty] | 継手方法、位置 | [8 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[10 empty] | 帯筋 |  | 径、間隔、副帯筋本数、形状 | [8 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[12 empty] | 主筋絞り部、折曲部の補強筋 | [8 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[12 empty] | 仕口部分の帯筋配置 | [8 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[12 empty] | 第一帯筋と柱頭拘束帯筋の位置 | [8 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[12 empty] | ﾌｯｸ、溶接の形状、結束 | [8 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[6 empty] | 令73 令78 |  |  | 梁 | 主筋 |  | 断面寸法 | [8 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[12 empty] | 径、本数、位置、あき | [8 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[12 empty] | 中吊り筋の間隔 | [8 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[12 empty] | 継手方法、位置、長さ | [8 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[12 empty] | 柱への定着 | [8 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
|  | 施工 |  | 配筋 |  | 令73 令78 |  |  | 梁 | 肋筋 |  | 第一肋筋の位置 | [8 empty] | 立会・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[12 empty] | 径、ﾋﾟｯﾁ、腹筋本数 | [8 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[12 empty] | ﾌｯｸ形状、結束 | [8 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[10 empty] | 打増等 |  | 打増し補強方法、貫通補強方法、種類 | [8 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[10 empty] | 片持梁 |  | 主筋の定着、主筋径、肋筋ﾋﾟｯﾁ | [8 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[10 empty] | 小梁 |  | 配筋の位置、定着 | [8 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[6 empty] | 令73 令77の2 |  |  | スラブ・片持ちスラブ | 主筋、配力筋 |  | 主筋、配力筋の方向、厚さ | [8 empty] | 立会・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[12 empty] | 径、ﾋﾟｯﾁ | [8 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[12 empty] | 定着長さ、位置 | [8 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[12 empty] | 継手長さ、位置 | [8 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[6 empty] | 令3章8節 |  |  |  | 補強筋 |  | 出角、入角 | [8 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[12 empty] | 開口補強（開口方向） | [8 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[12 empty] | 設備配管部 | [8 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[12 empty] | 階段部 | [8 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[6 empty] | 令73 令78の2 令3章8節 |  |  | 壁 | 壁筋 |  | 径、ﾋﾟｯﾁ、配置 | [8 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[12 empty] | 柱等への定着、継手位置、継手長さ | [8 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[10 empty] | 補強筋等 |  | 開口補強筋 | [8 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[12 empty] | ｽﾘｯﾄの位置、形状、配筋 | [8 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
|  |  |  | 圧接継手 |  | 令73 |  |  | 資格（圧接技能者、非破壊検査技能資格者） | [11 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[9 empty] | 作業条件（天候） | [11 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[9 empty] | 圧接の位置 | [11 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
|  |  |  | 特殊な継手 |  | 令73 |  |  | 機械式継手（工法、外観） | [11 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[9 empty] | 溶接継手（工法、外観、溶接長さ） | [11 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
|  | 試験 |  | ガス圧接 |  | 令73 |  |  | 外観、内部欠損 | [11 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[9 empty] | 引張試験 | [11 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
ｺﾝｸﾘｰﾄ 工事 |  | 材料 |  |  |  | 令74 |  |  | 配合報告書（骨材、セメントの品質証明等） | [11 empty] | 書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
|  | 施工 |  | 型枠の加工、組立 |  | － |  |  | 断面寸法、建入れ、目地、構造ｽﾘｯﾄ（位置、形状） | [11 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[9 empty] | ｽﾘｰﾌﾞ種類、位置 | [11 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[6 empty] | 令76 |  |  | 型枠、支柱除去の時期 | [11 empty] | 立会・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
|  |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄの打込み |  |  |  |  | 受入 | 受入れ時の確認、出荷からの打設完了時間 | [10 empty] | 立会・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[9 empty] | 打込み | 打込み箇所の清掃、型枠散水、落下高さ、 | [10 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
打継ぎ時間の間隔
[6 empty] | 令74 |  |  |  | 締固め | [10 empty] | 立会・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[10 empty] | 打継ぎ面の処理（清掃、ﾚｲﾀﾝｽの除去） | [10 empty] | 立会・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
|  | 試験 |  | ﾌﾚｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 令74 |  |  | ｽﾗﾝﾌﾟ、空気量、塩化物量、ｺﾝｸﾘｰﾄ温度、ﾌﾛｰ | [11 empty] | 立会・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
|  |  |  | 強度試験 |  | 令75 |  |  | 養生方法 | [11 empty] | 立会・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[6 empty] | 令72、74 |  |  | 圧縮強度 | [11 empty] | 立会・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
（第4面）
工事種別 |  | 項目 |  |  |  | 根拠条項等 |  |  | 確認項目 | [11 empty] | 監理者 |  |  |  |  | 施工者
鉄骨工事 (SRC等) |  | 工場 |  | ｸﾞﾚｰﾄﾞ |  | 省令1条の3 |  |  | Ｓ、Ｈ、Ｍ、Ｒ、J | [11 empty] | 書類等 |  |  |  |  | 書類等
|  | 材料 |  | 鉄骨 |  | 法37 令67 |  |  | 鋼材（規格、断面寸法、品質証明） | [11 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[9 empty] | 各種ボルト（規格、種類、寸法） | [11 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[9 empty] | 頭付ｽﾀｯﾄﾞ（規格、種類、寸法） | [11 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[9 empty] | 溶接材料（鋼材の組合せ、保管） | [11 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[9 empty] | ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ | [11 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
|  |  |  | 耐火被覆 |  | 令70 |  |  | 工法（吹付け、耐火板張り、耐火材巻付） | [11 empty] | 立会・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
|  | 施工 |  | 資格 |  |  |  |  | 溶接施工管理技術者、溶接技能者 | [11 empty] | 立会・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[9 empty] | 溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ接合の施工管理技術者 | [11 empty] | 立会・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[9 empty] | 非破壊試験検査技術者、建築鉄骨超音波検査技術者 | [11 empty] | 立会・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
|  |  |  | 製作 |  | 令67 令3章8節 |  |  | 形状、寸法、ﾎﾞﾙﾄ孔径、ｽﾘｰﾌﾞ、開口補強 | [11 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[9 empty] | 溶接状態（検査等） | [11 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[9 empty] | 摩擦面（まくれ、ひずみ、へこみ、錆の状態） | [11 empty] | 立会・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[9 empty] | ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ（径、本数、配置） | [11 empty] | 立会・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[9 empty] | 錆止め塗装範囲 | [11 empty] | 立会・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
|  |  |  | ﾎﾞﾙﾄ接合 |  | 令67 令92の2 |  |  | トルシア | ﾎﾞﾙﾄの本数、摩擦接合面の確認 | [10 empty] | 立会・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[10 empty] | ﾎﾞﾙﾄ径、孔径、中心距離、縁端距離 | [10 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[10 empty] | 締付け状態の確認（ﾋﾟﾝﾃｰﾙ破断） | [10 empty] | 立会・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[6 empty] | 令67 令92の2 |  |  | 高力 | ﾎﾞﾙﾄの本数、摩擦接合面の確認 | [10 empty] | 立会・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
ﾎﾞﾙﾄ径、孔径、中心距離、縁端距離
締付け状態の確認（締付けﾄﾙｸ、ﾏｰｷﾝｸﾞ）
|  |  |  | ﾌﾞﾚｰｽ接合 |  | 令3章8節 |  |  | ﾌﾞﾚｰｽ接合の形式、板厚、材質、補剛材等の確認 | [11 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
|  |  |  | 鉄骨建方 |  | 令66 |  |  | 柱脚 | 露出形式 | 柱脚接合工法と仕様の確認 | [9 empty] | 立会・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[11 empty] | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの設置（位置、定着長さ、固定、 | [9 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
養生、柱底ｸﾞﾗｳﾄ厚さ、認定工法）
[11 empty] | ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄの厚さ | [9 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[11 empty] | 座金の使用、ﾅｯﾄの戻止めの措置 | [9 empty] | 立会・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[10 empty] | 根巻き形式 | 根巻きの高さ（柱幅×2.5以上） | [9 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[11 empty] | 根巻き部分の立上り主筋本数、ﾌｯｸ加工 | [9 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[11 empty] | 根巻き柱主筋の定着長さ、帯筋径ﾋﾟｯﾁ | [9 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[11 empty] | ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄの径、本数、配置 | [9 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[10 empty] | 埋込み形式 | 柱埋込み長さの確認（柱幅の２倍以上） | [9 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[11 empty] | 側柱、隅柱のU字形補強筋 | [9 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[11 empty] | 鉄骨のかぶり厚さ（柱幅以上） | [9 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[11 empty] | ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄの径、本数、配置 | [9 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[6 empty] | 令67 |  |  | 建方精度（倒れ、ｽﾊﾟﾝ長、湾曲、接合部精度） | [11 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
|  |  |  | 床ｽﾗﾌﾞの接合 |  | 法37 令80の2 |  |  | 床構造の形式（合成ｽﾗﾌﾞQL、EZ、US、Aﾃﾞｯｷ） | [11 empty] | 立会・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[9 empty] | ｽﾀｯﾄﾞ等の施工状況、検査結果 | [11 empty] | 立会・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
|  |  |  | 耐火被覆 |  | 令70 |  |  | 下地（浮き錆、付着油の除去） | [11 empty] | 立会・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[9 empty] | 被覆厚さ、被覆板厚さ | [11 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
|  |  |  | 溶融亜鉛めっき工法 |  |  |  |  | 認定工場 | [11 empty] | 立会・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[9 empty] | めっき付着量、接合部の割れ、仕上り状態 | [11 empty] | 立会・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[9 empty] | 摩擦面の処理 | [11 empty] | 立会・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[9 empty] | 締付け（ﾏｰｷﾝｸﾞのずれ、ﾅｯﾄ回転量、ﾎﾞﾙﾄ余長） | [11 empty] | 立会・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
|  | 試験 |  | 溶接接合 |  | 令67 令92 令96 |  |  | 外観、内部欠損、突合せ部の食い違い | [11 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[9 empty] | 不合格溶接の補修 | [11 empty] | 立会・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
|  |  |  | ｽﾀｯﾄﾞ溶接接合 |  |  |  |  | 外観、打撃曲げ試験 | [11 empty] | 立会・計測・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
[9 empty] | 不合格ｽﾀｯﾄﾞ溶接部の補修 | [11 empty] | 立会・書類等 |  |  |  |  | 自主検査等
（第5面）
品質管理記録チェックリスト
中間検査用
|  |  |  | 項 目 | [16 empty] | 有 | 無 |  | 備考
地業工事 | 地盤調査報告書
地盤改良施工報告書又は地盤改良品質検査結果報告書
地盤改良に使用したセメントの納品書
杭施工報告書（現場打設報告書、杭・セメント等の納品書）
杭、地盤改良偏芯等結果表
コンクリート工事 | 計画時 |  | 骨材試験報告書
コンクリート配合報告書
| 受入時 |  | フレッシュコンクリート各種試験報告書
コンクリート塩化物量試験報告書
| 打設後 |  | コンクリート圧縮試験報告書又は、試験を省略できる承諾書
コンクリート工事施工結果報告書（納入伝票等）
鉄筋工事 | 鋼材品質証明書の写し（ミルシート等）
圧接部（新ＮＴ等含む）強度試験報告書又は、非破壊検査報告書
配筋、型枠自主検査結果表
ＰＣ棒鋼、ＰＣ鋼線及びＰＣ鋼より線強度試験報告書
工事写真 | □杭打設後全景（根切後） □基礎配筋 □地中梁配筋 □柱脚 □第１帯筋、同壁配筋 □スラブ配筋
その他 | 建築確認申請後の訂正済み構造図
※受付欄 |  |  |  |  | 備考