総合評価落札方式（簡易型）案件概要

１　工事概要

| 発注担当課 | 上下水道局 下水道部 下水道施設課 |
| --- | --- |
| 工事名 | 川原雨水ポンプ場築造工事（但し電気設備工事） |
| 概算工事費 | ６.１億円 |
| 工期 | ～令和７年２月２８日まで（予定） |
| 施工場所 | 宮崎市高岡町五町 |
| 工事概要 | 高岡町川原排水区の浸水対策を目的とした雨水排水施設の電気設備工事 １．受変電設備 1)引込受電盤 1面外 ２．自家発電設備、1)非常用発電機 1台外 ３．運転操作設備 1)Ｎо．1～5ポンプ盤 5面外 ４．計装設備及び監視制御設備 1)計装盤 1面 2)カメラ監視装置 1式外 |
| 総合評価落札方式となる理由 | 宮崎市高岡町五町の川原排水区は、平成30 年9 月の台風24 号で床上浸水被害が発生するなど、これまで度々、甚大な内水浸水被害が発生している。このため、内水浸水被害の軽減を図るために公共下水道事業として令和４年度から川原雨水ポンプ場の整備を進めている。 本工事は、受変電設備、自家発電設備、運転操作設備、計装設備及び監視制御設備を設置する電気設備工事であり、受注者が施設の運用を十分に理解し、発注仕様に基づく性能を満たす機器の設計検討が必要であることから高い技術力が要求される。また、複数の関連工事と調整した工程での施工や機器搬入においても様々な制約があり、同規模工事の施工実績が求められる。しかし、市内企業においては同規模の施工実績を有している業者が確認できないことから、県外企業も対象に、総合評価落札方式（簡易型）による条件付一般競争入札を行う。 |

２　技術的所見を求める評価項目

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 工程管理 | ○複数の関連工事と調整した工程での施工 |
| 品質管理 | ○各機器の試験調整及び別途機械設備工事との総合試運転 本工事で設置する機器と別途機械設備工事にて設置する機器を合わせた総合試運転計画を行う際にどのような方法で性能・品質の確認を行うかの技術的所見を求める。 |
| 安全管理 | ○事故防止対策 |
| 施工上の課題 | ○機器搬入計画 本工事は、建築物が完成した後に２Ｆ搬入扉まで仮設の搬入ステージを組み、クレーンにて機器等の搬入を行う。複数の関連工事との調整が必要であり、築造中の土木・建築構造物や近隣住宅地との敷地境界を考慮した仮設計画や搬入計画など技術的所見を求める。 ○地域住民への環境対策 本工事は、機器等の搬入に狭隘な住宅密集地内を通行する現場である。また、様々な建設機械を使用することなどによる、振動・騒音・排気ガスの発生が考えられるため、地域住民への環境対策を求める。 |