工事監理チェックシート（木造用）

| 工事名称： 工事 | 確認年月日 年 月 日 確認番号 第 号 |
| --- | --- |
| 検査項目 | 検 査 内 容 | 検査日 | 検 査 結 果 等 |
|  |  |  | 検査方法＊ Ａ：目視検査 Ｂ：計測検査 Ｃ：施工者等 | 結果 | 修 正 確認日 |
| 敷 地 | ・建物の配置等 |  | Ａ ･ Ｂ ･ Ｃ | 適 | 否 |  |
|  | ・支持地盤の地耐力 |  | Ａ ･ Ｂ ･ Ｃ | 適 | 否 |  |
|  | ・敷地の高低差（擁壁等） |  | Ａ ･ Ｂ ･ Ｃ | 適 | 否 |  |
| 基 礎 | ・土工（地業、根切、埋戻し、盛土） |  | Ａ ･ Ｂ ･ Ｃ | 適 | 否 |  |
|  | ・コンクリート、鉄筋の材質、配筋、形状、寸法 |  | Ａ ･ Ｂ ･ Ｃ | 適 | 否 |  |
|  | ・床下換気孔又は、これに替わるもの |  | Ａ ･ Ｂ ･ Ｃ | 適 | 否 |  |
|  | ・金物の形状、位置、使用方法 |  | Ａ ･ Ｂ ･ Ｃ | 適 | 否 |  |
| 土 台 | ・材質、形状、寸法 |  | Ａ ･ Ｂ ･ Ｃ | 適 | 否 |  |
|  | ・継ぎ手の位置、接合方法 |  | Ａ ･ Ｂ ･ Ｃ | 適 | 否 |  |
|  | ・金物の形状、位置、使用方法 |  | Ａ ･ Ｂ ･ Ｃ | 適 | 否 |  |
| 柱 横架材 | ・材質、形状、寸法 |  | Ａ ･ Ｂ ･ Ｃ | 適 | 否 |  |
|  | ・継ぎ手の位置、接合方法 |  | Ａ ･ Ｂ ･ Ｃ | 適 | 否 |  |
|  | ・通柱 |  | Ａ ･ Ｂ ･ Ｃ | 適 | 否 |  |
|  | ・金物の形状、位置、使用方法 |  | Ａ ･ Ｂ ･ Ｃ | 適 | 否 |  |
| 耐力壁及 び筋かい | ・材質、形状、寸法 |  | Ａ ･ Ｂ ･ Ｃ | 適 | 否 |  |
|  | ・形態、配置 |  | Ａ ･ Ｂ ･ Ｃ | 適 | 否 |  |
|  | ・金物の形状、位置、使用方法 |  | Ａ ･ Ｂ ･ Ｃ | 適 | 否 |  |
| 床 組 | ・材質、形状、寸法 |  | Ａ ･ Ｂ ･ Ｃ | 適 | 否 |  |
|  | ・継ぎ手の位置、接合方法 |  | Ａ ･ Ｂ ･ Ｃ | 適 | 否 |  |
|  | ・火打ちの位置、寸法、状況 |  | Ａ ･ Ｂ ･ Ｃ | 適 | 否 |  |
|  | ・金物の形状、位置、使用方法 |  | Ａ ･ Ｂ ･ Ｃ | 適 | 否 |  |
| 小 屋 組 | ・材質、形状、寸法 |  | Ａ ･ Ｂ ･ Ｃ | 適 | 否 |  |
|  | ・継ぎ手の位置、接合方法 |  | Ａ ･ Ｂ ･ Ｃ | 適 | 否 |  |
|  | ・火打ちの位置、寸法、状況 |  | Ａ ･ Ｂ ･ Ｃ | 適 | 否 |  |
|  | ・金物の形状、位置、使用方法 |  | Ａ ･ Ｂ ･ Ｃ | 適 | 否 |  |
| 界壁の 施工状況 | ・小屋裏又は天井裏まで隙間なく施工されている |  | Ａ ･ Ｂ ･ Ｃ | 適 | 否 |  |
|  | ・図面どおりの位置、材質、厚さとなっている |  | Ａ ･ Ｂ ･ Ｃ | 適 | 否 |  |
|  | ・区画貫通部の処理が適切に実施されている |  | Ａ ･ Ｂ ･ Ｃ | 適 | 否 |  |
| そ の 他 | ・防腐、防蟻の措置 |  | Ａ ･ Ｂ ･ Ｃ | 適 | 否 |  |
| 備 考 | 工 法：軸組工法・枠組壁工法・その他 変 更：有・無 | 添付図書 □写真 □ □ |

※　検査方法（A：工事現場で目視により検査する　B：工事現場で検査機器等を用いて検査する　C：工事管理報告等による）