## 施設表兼調査表
◎診療所自主検査表 |  |  |  | ※太枠箇所に結果（適「○」、不適「×」、非該当「－」）の記入をお願いします。 | [5 empty] | 1
|  |  |  | 番号 |  | 診療所名
項目 | 番号 | 点検内容 | [5 empty] | 自主点検
管 理 | 1 |  | 医療法の届出事項、許可事項の手続きを適正に行っているか。 ・名称、診療科目、診療時間の変更、エックス線装置の更新、部屋の用途等の変更等
| 2 |  | 医薬品の管理を適切に行っているか。 ・毒劇薬の区別及び表示と施錠管理 ・医薬品及びその容器の清潔保持 ・使用期限の定期的な確認及び廃棄 等
| 3 |  | 消毒機器・薬品等を用いて医療用具・職員の被服等の消毒を行って いるか。
| 4 |  | 職員の定期健康診断を年１回実施し、記録を保存しているか。 ※検査項目は労働安全衛生規則に基づく項目すべて | [5 empty] | 直近の実施日 （ ）
| 5 |  | 医療機能情報の報告を行っているか。 ・年１回の定期報告 ・基本情報（名称、診療科目、診療時間等）は、変更後速やかに報告 ・院内で患者等が医療機能情報を閲覧が可能 | [5 empty] | 定期報告の状況 報告日 （ ）
| 6 |  | 検体検査の業務の適性な実施に必要な基準に適合しているか。 ・責任者の配置、作業日誌の作成、各種台帳の整備
| 7 |  | サイバーセキュリティを確保するための必要な措置を講じているか。 ・『医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト』の記入 ・インシデント発生時の連絡体制図の作成
| 8 |  | 長時間労働となる医師に対する面接指導の実施状況 ・面接指導の実施状況 ・面接指導実施後の就業上の措置 ・労働時間短縮の措置
帳票 ・ 記録 | 9 |  | 診療録には必要事項を記載して、５年間保存しているか。 （必要項目：患者の住所、氏名、性別及び年齢、病名及び主要症状、治療方法、診療年月日）
| 10 |  | エックス線診療室の放射線量の測定（６ヵ月に１回）を実施し、記録を５年間保存しているか。 ※エックス線装置がない場合、「－」と記入 | [5 empty] | 直近２回の測定日 （ ） （ ）
| 11 |  | 受付又は待合所の付近の見やすい場所に院内掲示をしているか。 ・管理者氏名、診療に従事する医師の氏名、診療日及び時間
業務 委託 | 11 |  | 診療等に著しい影響を与える業務として法定されているものを委託する際は、委託業者と適正に契約を締結しているか。 （委託できる業務：検体検査、滅菌消毒、給食、患者搬送、医療機器の保守点検、医療ガス供給設備保守点検、洗濯、清掃） ※委託していない場合、「－」と記入
防火・ 防災体制 | 12 |  | 消防設備、消火器などの整備点検は定期的に行われているか。
| 13 |  | 消火訓練、避難訓練は行われているか。
| 14 |  | 避難確保計画を作成し避難訓練を実施しているか。 ※対象施設ではない場合、「－」と記入
感染性 廃棄物 | 15 |  | 特別管理産業廃棄物管理責任者を配置しているか。 ※責任者は有資格者（医師、看護師等）制限あり
| 16 |  | 感染性産業廃棄物の処理について、特別管理産業廃棄物運搬業・処分業の許可を受けている業者に委託しているか。 | [5 empty] | 委託業者名 （ ）
| 17 |  | 感染性産業廃棄物の処理の実績について、マニフェスト及び必要事項を記載した帳簿を作成・保存（５年間）しているか。
| 18 |  | 感染性産業廃棄物の保管は、感染事故がないように適切に配置・保管しているか。
放射線 管 理 | 19 |  | 管理区域である旨を示す標識があるか。 ※エックス線装置がない場合、「－」と記入
| 20 |  | エックス線診療室である旨を示す標識があるか。 ※エックス線装置がない場合、「－」と記入
| 21 |  | エックス線診療室の目につきやすい場所に患者及び取扱者に対する放射線障害防止に必要な注意事項を掲示しているか。 ※エックス線装置がない場合、「－」と記入
| 22 |  | エックス線装置使用中の表示があるか。 ※エックス線装置がない場合、「－」と記入
| 23 |  | 放射線業務従事者に対して個人被曝線量計(ガラスバッチ等)による 被曝線量の測定を実施し、記録を保存しているか。 ※放射線業務従事者：主に医師・看護師 ※エックス線装置がない場合、「－」と記入 | [5 empty] | 測定対象者の人数 （医師 ： 名） （看護師 ： 名） （その他 ： 名）
| 24 |  | 現像液・定着液は、専門の業者により適正に廃棄処理されているか ※エックス線装置がない場合又は廃液が出ない場合、「－」と記入 | [5 empty] | 委託業者名 （ ）
| 25 |  | 放射線の照射を有資格者が行っているか。 ※有資格者は、医師・歯科医師・診療放射線技師のみ
（裏面に続く）
医療安全管理体制 | 26 |  | 医療安全管理のための指針を整備しているか。 （必要項目：基本的考え方、職員研修、事故報告等改善のための方策、医療事故等発生時の対応、患者との情報共有、指針の閲覧、患者からの相談対応等に関する基本方針）
| 27 |  | 医療安全管理のための従業者に対する職員研修を実施（年２回程度）し、研修記録を作成・保管しているか。 | [5 empty] | 直近２回の実施日 （ ） （ ）
| 28 |  | 事故報告等の医療安全確保のための改善方策を実施しているか。 ・事故発生時に管理者へ報告をしているか。 ・事故及びヒヤリハットの記録を作成しているか。 | [5 empty] | 令和 年度（ ) 事故報告数 （ 件） ヒヤリハット報告数（ 件）
| 29 |  | 医療事故に係る再発防止策の周知及び遵守が行われているか。
| 30 |  | 院内での死亡事例を遺漏なく把握できる体制の確保ができているか。
院内感染防止対策 | 31 |  | 院内感染防止のための指針を策定しているか。 （必要項目：基本的考え方、職員研修、感染症の発生状況報告、院内感染時の対応、指針の閲覧等に関する基本方針）
| 32 |  | 院内感染対策のための従業者に対する研修を実施（年２回程度）し、研修記録を作成・保管しているか。 | [5 empty] | 直近２回の実施日 （ ） （ ）
| 33 |  | 感染症の発生状況報告等の院内感染対策推進を目的とした改善方策を実施しているか。
診療用 放射線 安全管理 | 34 |  | 診療用放射線に係る安全管理のための責任者が配置されているか。 ※責任者は原則として常勤の医師及び歯科医師 ※常勤の医師又は歯科医師が放射線診療における正当化を、常勤の放射線技師が放射線診療における最適化を担保し、当該医師又は歯科医師が当該診療放射線技師に対して適切な指示を行う体制を確保している場合に限り、診療放射線技師を責任者としても差し支えない。 | [5 empty] | 責任者氏名（ ） 職種（ ）
| 35 |  | 診療用放射線の安全利用のための指針の策定がなされているか。 ※次に掲げる事項を文書化した指針を策定すること。 ①診療用放射線の安全利用に関する基本的考え方 ②放射線診療に従事する者に対する診療放射線の安全利用のための研修に関する基本的方針 ③診療用放射線の安全利用を目的とした改善のための方策に関する基本方針 ④放射線の過剰被ばくその他放射線診療に関する事例発生時の対応に関する基本方針 ⑤医療従事者と患者間の情報共有に関する基本方針（患者等に対する当該方針の閲覧に関する事項を含む）
| 36 |  | 放射線診療に従事する者に対する診療用放射線の安全利用のための研修（次に掲げる項目）を実施しているか。 ①患者の医療被ばくの基本的考え方に関する事項 ②放射線診療の正当化に関する事項 ③患者の医療被ばくの防護の最適化に関する事項 ④放射線の過剰被ばくその他の放射線診療に関する事例発生時の対応等に関する事項 ⑤患者への情報提供に関する事項 ※頻度は１年度あたり１回以上とし、研修の実施内容（開催日時又は受講日時、出席者、研修事項等）を記録すること。 | [5 empty] | 研修実施日 （ ）
| 37 |  | 別紙に掲げる放射線診療に用いる医療機器等（以下「管理・記録対象医療機器等」という。）の有無及び台数 ※該当機器がない場合、「－」と記入 | [5 empty] | 対象機器： 台数： 対象機器： 台数：
医 薬 品 安全管理 | 38 |  | 医薬品の安全使用のための責任者を配置しているか。 ※責任者は常勤かつ有資格者（医師・薬剤師・看護師等） | [5 empty] | 責任者氏名（ ） 職種（ ）
| 39 |  | 従業者に対する医薬品の安全使用のための研修を実施（必要に応じて）し、研修記録を作成・保管しているか。 | [5 empty] | 研修実施日 （ ）
| 40 |  | 医薬品の安全使用のための業務に関する手順書を作成をしているか。 （必要項目：医薬品等の管理、医薬品・歯科材料等の使用確認、処方・調剤・服薬指導、局所麻酔薬の使用、医薬品に関する事故発生時の対応等）
| 41 |  | 医薬品添付文書の情報等の管理及び医薬品に係る安全情報の取扱従業者への周知徹底をしているか。
医療機器安全管理 | 42 |  | 医療機器の安全使用のための責任者の配置をしているか。 ※責任者は常勤かつ有資格者（医師・看護師等） | [5 empty] | 責任者氏名（ ） 職種（ ）
| 43 |  | 従業者に対する医療機器の安全使用のための研修を実施（新しい医療機器導入時及び必要に応じて）し研修記録を作成・保管しているか。 | [5 empty] | 研修実施日 （ ）
| 44 |  | 医療機器の保守点検に関する計画（保守点検が必要と考えられる医療機器のみ）を作成しているか。 ※該当機器がない場合、「－」と記入 | [5 empty] | 対象機器： 台数：
| 45 |  | 医療機器の添付文書等の情報の整理及び管理、医療機器不具合情報等の収集及び取扱従業者への情報提供をしているか。
※結果に不適「×」の項目がある場合は、改善報告書の記入及び提出をお願いします。
[5 empty] | 報告者 | 検査日 | 年 月 日
連 絡 先 電話番号
[6 empty] | 管理者 |  |  | 担当者

## 別紙
別紙
管理・記録対象医療機器等
| ① | 移動型デジタル式循環器用X線透視診断装置
| ② | 移動型アナログ式循環器用X線透視診断装置
| ③ | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置
| ④ | 据置型アナログ式循環器用X線透視診断装置
| ⑤ | X線CT組合せ型循環器X線診断装置
| ⑥ | 全身用X線CT診断装置
| ⑦ | X線CT組合せ型ポジトロンCT装置
| ⑧ | X線CT組合せ型SPECT装置
| ⑨ | 陽電子断層撮影診療用放射線同位元素
| ⑩ | 診療用放射線同位元素