総合評価落札方式（簡易型）案件概要

１　工事概要

| 発注担当課 | 下水道施設課 |
| --- | --- |
| 工事名 | 大淀処理場中央監視制御設備改築工事 |
| 業種 | 電気 |
| 工期 | ～令和10年3月１７日まで |
| 施工場所 | 宮崎市大字田吉字番所下４８５３番地４ |
| 工事概要 | 「ストックマネジメント計画」に基づく電気設備改築工事 １．大淀処理場中央監視制御設備 １）各コントローラ盤（管理本館受変電設備、１系,２系水処理設備、汚泥処理設備、濃縮設備、汚泥焼却設備）１式 ２）LCD監視制御装置（管理本館、汚泥焼却棟）１式 ３）サーバ盤 １式 外 |
| 総合評価落札方式となる理由 | 下水道施設電気設備については、機能発揮上、重要な設備であるが、劣化状況の把握が困難であることから、ストックマネジメント計画における時間計画保全に位置付け、計画的更新を行っている。 本工事は、目標耐用年数を超過したLCD監視制御装置、ﾃﾞｰﾀｻｰﾊﾞ盤、ｺﾝﾄﾛｰﾗ盤、ﾃﾚﾒｰﾀ装置盤等を更新する電気設備工事であり、受注者が既設電気設備だけでなく終末処理場における関連設備の制御フローを十分に理解し、発注仕様を満たす機器設計・製作を行う必要があることから高い技術力が要求される。 また、既設設備から新設設備への切替作業と試験調整においても施設運転への影響を十分配慮し、計画的に行う必要があり、機器配置替え手順を考慮した工程・施工について、同内容・同規模電気設備工事の施工実績が求められる。 しかし、市内企業においては同内容・同規模の施工実績を有している業者がないことから、対象を県外企業まで広げて、総合評価落札方式（簡易型）による条件付一般競争入札を行う。 |

２　技術的所見を求める評価項目

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 工程管理 | ○仮設設備・新設設備への切替え及び機器の配置替え手順を勘案した全体工程計画 |
| 品質管理 | ○発注仕様、関係規格等に即した機器製作計画 |
| 安全管理 | ○感電事故防止対策及び機器搬入時等における事故防止対策 |
| 施工上の課題 | ○既設設備を運用しながらの切替作業及び試験調整に係る技術的所見 本工事における新設設備への切替えにあたっては、既設設備を運用しながらの切替えとなるため、施設の運転に影響を与えない計画的な切替作業と設備の試験調整について、技術的所見を求める。 |